Aquajerez despliega un dispositivo especial para

reparar una compleja avería de saneamiento junto a Luz Shopping

El colapso de un tramo de colector en una zona de difícil acceso ha requerido la construcción de caminos provisionales y la retirada de escombros ilegales para iniciar los trabajos

La empresa acomete de forma simultánea la sustitución de la tubería y la regeneración ambiental del entorno, sin que el servicio de agua potable se vea afectado

20 de mayo de 2026.- Aquajerez, empresa gestora del Servicio Municipal de Agua de Jerez, trabaja intensamente en la resolución de una importante incidencia comunicada por el Ayuntamiento de la ciudad en la red de saneamiento en el entorno del centro comercial

Luz Shopping. Tras la localización del punto exacto de la avería, la compañía ha desplegado un operativo técnico y humano que trabaja ininterrumpidamente en la zona.

Las labores previas, que han llevado varias semanas, han presentado gran complejidad debido a la ubicación del colector, situado en mitad del campo, lo que ha impedido acometer antes la reparación en sí: para permitir el acceso de la maquinaria pesada necesaria, los operarios han tenido que habilitar un camino provisional. Asimismo, antes de proceder a la apertura de la zanja, ha sido necesaria la retirada de un gran volumen de escombros depositados ilegalmente en el terreno.

Una vez despejada la zona, los equipos técnicos han constatado que el alcance de la incidencia es mayor de lo previsto, habiéndose producido el colapso de un tramo de más de 200 metros de un colector de gran tamaño (600 mm de diámetro). Esta rotura ha originado un vertido de aguas residuales en las inmediaciones, una situación que Aquajerez ya ha comunicado formalmente a la Junta de Andalucía, activando los protocolos medioambientales correspondientes.

Para subsanar la avería, Aquajerez está llevando a cabo el desvío del caudal de aguas residuales que discurre por este colector para condenarlo y encauzar las aguas sucias hacia otra nueva conducción de la red y así garantizar su llegada a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR).

De forma paralela a la obra, en la que trabajan de manera permanente cuatro brigadas de trabajadores, la empresa está realizando tareas de limpieza del vertido al arroyo afectado. Para ello, desde que se empezó a trabajar en la zona hace semanas, se está empleando el camión de saneamiento para retirar las acumulaciones de aguas residuales provocadas por la rotura del colector.

Dada la gran envergadura y la dificultad técnica de la intervención, se estima que las obras se prolongarán durante varios días más, fijando la previsión de finalización total para los últimos días de mayo.

Aquajerez recuerda que estos trabajos se centran exclusivamente en la red de saneamiento, por lo que el suministro de agua potable está garantizado y no sufrirá ninguna alteración ni corte en ninguna zona del municipio. La empresa lamenta las molestias que estos trabajos extraordinarios puedan ocasionar y reitera su compromiso con la preservación del entorno natural de Jerez.