[image: image1.jpg]Calle Consistorio

11403 JEREZ

Telf: 956 149 314

Fax: 956 149 315
E-mail:prensa@aytojerez.es





Deportes trabaja para abrir la piscina cubierta Arquitecto José Laguillo este fin de semana 
Una vez instalada la pieza y la caldera funcionando  solo queda conseguir la temperatura adecuada que permita el baño
24 de octubre de 2012. Técnicos de la Delegación de Deportes y de la empresa encargada del mantenimiento de la caldera han instalado, esta mañana, la pieza necesaria para poner en funcionamiento la caldera y, de esta manera, poder abrir la piscina cubierta Arquitecto José Laguillo el próximo fin de semana. Una vez instalada la pieza, que permite  el arranque del motor de la caldera,  se está procediendo a calentar el agua del vaso hasta que alcance la temperatura adecuada para permitir el baño. 

La delegada de Deportes, Felisa Rosado ha manifestado que “una vez en esta fase del procedimiento en cuanto se alcance la temperatura adecuada se abrirán las instalaciones. Estas podrían estar abiertas entre el viernes y el domingo, dependiendo de cuando concluya el mismo. Iremos informando a los usuarios de la situación y comunicaremos cuando se procederá. Nuestra intención es lo antes posible, mejor el viernes que el domingo”.   
Felisa Rosado, vuelve a  pedir disculpas  a todos los usuarios de la piscina Jose Laguillo e informa que, desde que se detectó la avería, se ha realizado un gran esfuerzo para  subsanarla al entender las molestias que se estaban causando a numerosos usuarios de la misma y siempre con el objetivo de abrir las instalaciones lo antes posible.

Las instalaciones se cerraron, a primera hora del pasado lunes, por una avería registrada en la centralita eléctrica que da la orden de arranque al motor de la caldera. Esto impedía el calentamiento del agua. La pieza se solicitó a una empresa de Barcelona y, ha llegado esta misma mañana y ha sido instalada por los técnicos de la empresa de mantenimiento de las calderas de las instalaciones. Asimismo, los técnicos han concluido, después de analizar la situación, que la avería se ha podido deber a una subida de tensión que provocó un fallo en  el cuadro eléctrico.






[image: image2.jpg]esuald ap ejoN sozaielmw 1USLLLRIUNAY 19pP SBLDLION

)
£
oN
=0
mr
53
(']
53

Ay





[image: image2.jpg]